Żnin, 2021-02-19

IGPI.271.20.7.2020

 **Wykonawcy**

 **w postępowaniu**

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

 *Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie*

 *przetargu nieograniczonego na zadanie pn****.:******„Budowa kanalizacji sanitarnej***

 ***w miejscowości Bożejewice”.***

 W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmian.), Zamawiający dokonuje wyjaśnień treści SIWZ w następującym zakresie:

1. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów? Jeśli występuje taka konieczność to po czyjej stronie leży ich usunięcie i w jakiej ilości?

Odp. Dokumentacja projektowa nie przewiduje wycinki drzew.

1. Czy wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.

Odp. Odpowiedz udzielona w modyfikacji do treści SIWZ z dnia 10.02.2021 poz. nr 6

1. Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu organizacji ruchu?

Odp. Przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu leży po stronie wykonawcy.

1. Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skutkować w swojej ofercie?

Odp. Odpowiedz udzielona w modyfikacji do treści SIWZ z dnia 10.02.2021 poz. nr 14

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymogami prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i techniczna potrzebną do wykonania przedmiotu zamówią oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża wykonawcy.

Odp. Inwestor w toku prowadzonego postepowania przetargowego udostępnił wszelką dokumentację, którą posiada.

1. W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej?

Odp. Inwestycja przebiega wzdłuż drogi powiatowej oraz gminnej.

1. Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą Wykonawca będzie obowiązany przewieźć materiały z rozbiórki.

Odp. Odpowiedz udzielona w modyfikacji do treści SIWZ z dnia 10.02.2021 poz. nr 12

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na który będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?

Odp. Inwestor dysponuje prawem do dysponowaniem gruntu, na którym będzie prowadzona inwestycja.

1. Prosimy o potwierdzanie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędne zinwentaryzowanie urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosowanemu wydłużeniu.

Odp. Wszelkie uwarunkowania dot. zmiany umowy zostały zawarte w załączniku nr 5 do SIWZ- istotne postanowienia umowy.

1. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych
w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zmawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, i chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższania wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie może było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłączenie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie oferowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art.58 § 1 K.C, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane
w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

Odp. Wszelkie uwarunkowania dot. powyższego zostały zawarte w SIWZ , w szczególności str. 9 *Uwarunkowania stawiane wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia:* oraz str. 11  *Opis sposobu obliczania ceny oferty.*

1. Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie charakter pomocniczy i nie jest podstawą do obliczenia ceny.

Odp. Ofertę należy przygotować na podstawie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem.

1. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy.

Odp. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie inwestora.

1. Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?

Odp. Odpowiedz udzielona w modyfikacji do treści SIWZ z dnia 10.02.2021 poz. nr 13.

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową?

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania metoda bezwykopową przejść pod drogami zgodnie z złączonymi uzgodnieniami.

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postepowania przedmiarów robót branży elektrycznej w formie \*ath \*rds bądź dla przedmiotowej inwestycji.

Odp. Zamawiający nie dysponuje przedmiarami branży elektrycznej w tym formacie.

1. Czy Zmawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres przedmiotowej inwestycji czy dysponuje jedynie opisem z dokumentacji projektowej.

Odp. Inwestor posiada opis badań geotechnicznych załączony do dokumentacji projektowej.

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania dokumentacji geotechnicznej o której mowa w pkt. 5 projektu budowlanego.

Odp. Inwestor posiada opis badań geotechnicznych załączony do dokumentacji projektowej.

1. W związku z dużym zakresem przedmiotu zamówienia, jak również mając na uwadze obecną sytuacje panujące w kraju pandemię COVID-19, która znacznie opóźnia i wydłuża czas oczekiwania na oferty cenowe (wyceny materiałów, tłoczni) zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 25.02.2021r. co pozwoli Wykonawcą na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

Odp. Aktualnie termin składania ofert został ustalony na 23.02.2021. Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie.

Sprawę prowadzi:

Magdalena Ciszak

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

e-mail:m.ciszak@gminaznin.pl

tel. 52 30 31 301 w.144