Żnin, 2015-08-14

ZP-1/2015.2

Wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy:   prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na zadanie pn.:”Zakup i dostawa 1 sztuki ciężkiego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żninie”.

W związku z  wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.Poz 907,  ze zmian.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści motopompę pływającą o wydajności maksymalnej 1200l/min na wolnym wylewie?

Z posiadanej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia, na rynku polskim występują motopompy z aktualnym Świadectwem CNBOP tylko z maksymalną wydajnością 1200l/min na wolnym wylewie. Osiągnięcie wydajności 1200l/min  przy 3 barach nie jest możliwe, ponieważ nie będzie ona spełniała wymagań. Zazwyczaj pompa pływająca osiąga min. 400 l/min przy 2 barach, więc uzyskanie jeszcze wyższej wydajności przy wyższym ciśnieniu jest nieosiągalne. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie motopompy pływającej o wydajności maksymalnej 1200l/min na wolnym wylewie.

Dokonane wyjaśnienia specyfikacji wiążą wykonawców  z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Prezes

Ochotniczej Straży Pożarnej

w Żninie

Adam Rogowski