| Formularz oferty |
| --- |
| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 |  | PRZEBUDOWA ULIC M. KONOPNICKIEJ, S. STASZICA I BOHATERÓW W ŻNINIE - ETAP I |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty drogowe | Przebudowa ulicy M. Konopnickiej w Żninie (od km 0+074,60 do km 0+191,70) |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 45100000-8 CPV | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,12 |  |  |  |
| 1.2.2 | 45100000-8 CPV | Wycinka drzew |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 75-100 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny. | szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.2.3 | 45100000-8 CPV | Rozbiórki |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej oraz brukowca, ułożonej na podsypce piaskowej | m2 | 510,00 |  |  |  |
| 1.2.3.2 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 8,00 |  |  |  |
| 1.2.3.3 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników kamiennych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 233,00 |  |  |  |
| 1.2.3.4 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 4,00 |  |  |  |
| 1.2.3.5 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej | m2 | 173,50 |  |  |  |
| 1.2.3.6 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych | m | 93,00 |  |  |  |
| 1.2.3.7 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej ułożonej na podsypce piaskowej - kostka kamienna 4/6 cm | m2 | 27,00 |  |  |  |
| 1.2.3.8 | D-01.02.04 | Rozebranie oporowych murków betonowych | m3 | 43,08 |  |  |  |
| 1.2.3.9 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. | m3 | 165,98 |  |  |  |
| 1.2.4 | 45100000-8 CPV | Zabezpieczenie sieci teletechnicznej |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | D-01.03.04 | Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii II-IV. | m | 16,00 |  |  |  |
| 1.2.4.2 | D-01.03.04 | Układanie rur osłonowych dwudzielnych grubościennych na istniejących kablach telekomunikacyjnych. Rury A 110 PS. | m | 16,00 |  |  |  |
| 1.2.4.3 | D-01.03.04 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii II-IV. | m | 16,00 |  |  |  |
| 1.2.5 | 45100000-8 CPV | Regulacja pionowa urządzeń podziemnych |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1 | D-01.03.05 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych | szt. | 6,00 |  |  |  |
| 1.2.5.2 | D-01.03.05 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych | szt. | 11,00 |  |  |  |
| 1.2.6 | 45100000-8 CPV | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.II-IV. | m3 | 671,50 |  |  |  |
| 1.2.6.2 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II | m3 | 3,35 |  |  |  |
| 1.2.6.3 | D-02.03.01 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-II | m3 | 3,35 |  |  |  |
| 1.2.6.4 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - dowóz gruntu na nasypy. | m3 | 3,35 |  |  |  |
|  | 1 | SeKo Prix 7.1.1 |

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1.2.6.5 | D-02.01.01 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch utwardzonej.Grunt I-II - dowóz gruntu na nasypy. (krotność = 14, do łącznej odległości 15 km). | m3 | 3,35 |  |  |  |
| 1.3 |  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 45233000-9 CPV | Pieszo-jezdnia |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii II-IV | m2 | 858,86 |  |  |  |
| 1.3.1.2 | D-02.03.01c | Ułożenie warstwy geotkaniny separacyjno - filtracyjnej | m2 | 914,41 |  |  |  |
| 1.3.1.3 | D-04.02.01-1 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z kruszywa mrozoodpornego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 858,86 |  |  |  |
| 1.3.1.4 | D-04.06.02 | Podbudowy betonowe z betonu C8/10, pięlęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 858,86 |  |  |  |
| 1.3.1.5 | D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej i nieregularnej 16-20 cm, kostka z rozbiórki istniejącej nawierzchni, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | m2 | 824,00 |  |  |  |
| 1.3.1.6 |  | Wykonanie spoinowania nawierzchni z kostki kamiennej drobnym grysem – kliniec z zagęszczeniem | m2 | 824,00 |  |  |  |
| 1.3.1.7 | D-05.03.01 | Wykonanie dylatacji poprzecznych fugą dylatacyjną wysokowytrzymałą. | m | 136,00 |  |  |  |
| 1.3.2 | 45233000-9 CPV | Murek oporowy |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | D-10.01.01a | Wykonanie ścianki oporowej z elementów betonowych - bloczków betonowych ozdobnych 23*25*13 cm na sucho. | m2 | 97,20 |  |  |  |
| 1.3.2.2 | D-10.01.01a | Ławy betonowe C16/20 pod murek oporowy | m3 | 9,72 |  |  |  |
| 1.3.2.3 | D-10.01.01a | Ściany betonowe fundamentowe z betonu C16/20 o grubości 23 cm. | m2 | 86,40 |  |  |  |
| 1.3.2.4 | D-10.01.01a | Izolacje przeciwwilgociowe poziome dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku na gorąco. | m2 | 49,68 |  |  |  |
| 1.3.2.5 | D-10.01.01a | Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z folii izolacyjnej. | m2 | 145,80 |  |  |  |
| 1.3.3 | 45233100-0 CPV | Elementy ulic |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | 45233100-0 CPV | Krawężniki |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1 | D-08.01.02a | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 12x25 cm (krawężniki z rozbiórki), wraz z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 67,00 |  |  |  |
| 1.3.3.1.2 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 123,00 |  |  |  |
| 1.3.3.2 | 45233162-2 CPV | Obrzeża betonowe |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2.1 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | m | 26,00 |  |  |  |
| 1.3.3.2.2 | D-08.03.01 | Ławy betonowe C12/15 pod obrzeża zwykłe | m3 | 0,52 |  |  |  |
| 1.3.4 | 45233000-9 CPV | Mała architektura |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1 | D-10.10.60 | Dostawa i montaż krat żelinych pod drzewa - kraty żeliwne ozdobne o średnicy 200 cm. | kpl. | 4,00 |  |  |  |
| 1.3.5 | 45230000-8 CPV | Odwodnienie |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.1 | 45230000-8 CPV | Rozbiórki |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.1.1 | D-03.02.01 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | kpl. | 9,00 |  |  |  |
| 1.3.5.1.2 | D-03.02.01 | Rozbiórka przykanalika o średnicy 200 mm | m | 34,00 |  |  |  |
|  | 2 | SeKo Prix 7.1.1.4 |

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1.3.5.1.3 | D-03.02.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym. | m3 | 1,06 |  |  |  |
| 1.3.5.2 | 45230000-8 CPV | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.2.1 | D-03.02.01 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-1,5 m, głębokości do 3,0 m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. II-IV. | m3 | 16,65 |  |  |  |
| 1.3.5.2.2 | D-03.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii II-IV. | m3 | 38,85 |  |  |  |
| 1.3.5.2.3 | D-03.02.01 | Wykopy ręczne z podnoszeniem urobku żurawiami samochodowymi 5-6 t,w pojemnikach i wyładowaniem na odkład.Grunt kategorii II-IV. | m3 | 21,60 |  |  |  |
| 1.3.5.2.4 | D-03.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii II-IV. | m3 | 50,40 |  |  |  |
| 1.3.5.2.5 | D-03.02.01 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer. do 1,0m i głęb. do 3,0m palami szałunkowymi /wypraskami/ w gruntach such. wraz z rozbiórką. Grunt kat.II-IV. | m2 | 111,00 |  |  |  |
| 1.3.5.2.6 | D-03.02.01 | Umocnienie ścian wykopu palami szałunkowymi stalowymi pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, przy głębokości wykopu do 3,0m. Grunt kat.II-IV. | m2 | 144,00 |  |  |  |
| 1.3.5.2.7 | D-03.02.01 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-II. | m3 | 54,34 |  |  |  |
| 1.3.5.2.8 | D-03.02.01 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 2,6-4,5 m. Grunt kategorii I-II | m3 | 66,39 |  |  |  |
| 1.3.5.2.9 | D-03.02.01 | Dowóz gruntu do zasypania wykopów (piasek) | m3 | 120,73 |  |  |  |
| 1.3.5.2.10 | D-03.02.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,60 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t lecz w ziemi w hałdach. Grunt kat.III-IV (odwóz gruntu z wykopu) | m3 | 127,50 |  |  |  |
| 1.3.5.3 | 45230000-8 CPV | Roboty montażowe |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.3.1 | D-03.02.01 | Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich | m2 | 37,00 |  |  |  |
| 1.3.5.3.2 | D-03.02.01 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC (U) klasy "S" o średnicy 200x5,9 mm o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę. | m | 37,00 |  |  |  |
| 1.3.5.3.3 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem. Studzienki z pierścieniem odciążającym, wpusty żeliwne z żeliwa szarego klasy D-400 zwykłe, uchylne na zawiasach z ryglem zabezpieczającym. | szt. | 9,00 |  |  |  |
| 1.3.5.3.4 | D-03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm. | m | 37,00 |  |  |  |
| 1.3.5.3.5 | D-03.02.01 | Przejście przez ściany betonowe szczelne dla rur PVC fi=200 mm | szt. | 18,00 |  |  |  |
| 1.3.5.3.6 | D-03.02.01 | Izolacja dyspersyjną hydroizolacyjną masą asfaltowo- kauczukową, dwukrotnie zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm. | m | 18,00 |  |  |  |
| 1.3.5.3.7 | D-03.02.01 | Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego - wykonanie otworu wiertnicą. | szt. | 9,00 |  |  |  |
|  | Wartość kosztorysowa: Podatek VAT (VAT) = 23%WK: |  |
|  | Wartość końcowa: |  |
|  | 3 | SeKo Prix 7.1.1.4 |